| Ионометрия |
| --- |
| Наименование | Характеристика | Цена (без учёта НДС) бел.руб. |
| pH-метры |
| ИТ-1101 | -2-16 pH, ±0,05 pH, (0...100)C°,Е –500-500 | По запросу |
| ИТ-1101 с ножом для мяса | -2-16 pH, ±0,05 pH, (0...100)C°,Е –500-500 | По запросу |
| pH-150 МИ (без штатива) | -1-14 pH, 0-100 C°, Е -1999..1999 | По запросу |
| pH-150 МИ | -1-14 pH, 0-100 C°, Е -1999..1999 | По запросу |
| pH-150 МИ с ножом для мяса | -1-14 pH, 0-100 C°, Е -1999..1999 | По запросу |
| pH -220.7 МИ (комплект) | Для ТЭЦ и АЭС | По запросу |
| И-160 МИ | Е -3000,0..3000,0, pX -20,000..20,000, pH -1,00..14,00, Т -20,0..150,0 C° | По запросу |
| pX-150МИ | pH( pX)-20,00..20,00, cX - ..99 г/л, E -2000..2000, T: -10,0..100,0°С | По запросу |
| pX-150.2МИ | pNa-2,36..7,36, cNa - 1мкг/л..70 г/л, pH - 0,00..12,00, ЭДС-2000..2000 T- 10,0..50,0°С | По запросу |
| pX-150.1МИ | Нитратомер, 0,3-4,3 pNO3, T: -10,0..100,0°С | По запросу |
| ИТ-1201 | 0,3-4,3 pNO3 (пересчет на мг/л) 0-60°С, ЭДС - 0..999 | По запросу |
| ИТ-2511 | Одноканальный, выход: 4…20 Ма | По запросу |
| ИТ-2511(с блоком питания) | Одноканальный, выход: 4…20 Ма | По запросу |
| ИТ-2512 | Одноканальный, выход: 4…20 Ма, HART | По запросу |
| ИТ-2512(с блоком питания) | Одноканальный, выход: 4…20 Ма, HART | По запросу |
| ИТ-2512(с блоком питания и модемом) | Одноканальный, выход: 4…20 Ма, HART | По запросу |
| ИТ-2101 | Одноканальный, выход: 4…20 Ма,с выносным усилителем | По запросу |
| ИТ-2102 | Одноканальный, выход: 4…20 Ма, с выносным усилителем, 2 программируемых реле | По запросу |
| ИТ-2103 | Двухканальный, выход: 4…20 Ма, с выносным усилителем, 2 программируемых реле | По запросу |
| ИТ-2101 Ex | Одноканальный, выход: 4…20 Ма, с выносным усилителем, взрывозащитное исполнение | По запросу |
| ИТ-2102 Ex | Одноканальный, выход: 4…20 Ма, с выносным усилителем, 2 программируемых реле, взрывозащитное исполнение | По запросу |
| ИТ-2103 Ex | Двухканальный, выход: 4…20 Ма, с выносным усилителем, 2 программируемых реле, взрывозащитное исполнение | По запросу |
| П-216.3МИ | Со встроенным усилителем | По запросу |
| pH-lab v 1.1 | Программа лабораторного контроля | По запросу |
| pHprom | Программно-аппаратный комплекс для сбора информации и автоматизации производственных процессов | По запросу |
| pNa-205.2МИ | pH - 6,00..12,00, pNa-2,36..7,36, cNa-1 мкг/л..100мг/л, T-5,0..55,0 °С | По запросу |
| БГ-1ИТ | К pH -220.7 МИ | По запросу |
| БГ-2ИТ | К pNa-205.2МИ | По запросу |
| БГ-4ИТ | К pX-150.2МИ | По запросу |
| ДП-8ИТ | 4 модификации,нержавеющая сталь(без электродов и термодатчика) | По запросу |
| ТД-1400 | -20..150 °С,1400 Ом при 20°С, П-210, П-211, П-215, П-216 и другими | По запросу |
| ТДП-1000 | 1000 Ом при 0°С,ИТ-2100, ИТ-251, -20..150 °С | По запросу |
| ТДП-100 | 100 Ом при 0°С, ИТ-2100, П-216МИ, -20..150 °С | По запросу |
| ТДП-100-03 | 100 Ом при 0°С, pH-220.2МИ, pNa-205.1МИ, -20..150 °С | По запросу |
| ТДЛ-1000-06 | 1000 Ом при 0°С, pH-150МИ, pX-150МИ, pX-150.1МИ, pX-150.2МИ | По запросу |
| ТДЛ-1000-07 | 1000 Ом при 0°С, pH-150МИ, pX-150МИ, pX-150.1МИ, pX-150.2МИ | По запросу |
| ШУ-05 | Для электродов | По запросу |

Стеклянные pH-электроды

| Наименование | Назначение | Диапазон измерения pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм | Цена, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭС-10102 | Промышленный, щелочестойкий, для сахарного производства | 1..13 | 25..100 | 250..1000 | По запросу |
| ЭС-10301 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭС-10302 | Промышленный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭС-10303 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭС-10304 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..14 | 25..100 | 450..1000 | По запросу |
| ЭС-10305 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..14 | 25..100 | 450..1000 | По запросу |
| ЭС-10307 | Лабораторный, общего назначения, к прибору pH-150 | 0..14 | 20..100 | 450..1000 | По запросу |
| ЭС-10308 | Лабораторный, для анализа проб малого объема | 0..14 | 20..100 | 450..1000 | По запросу |
| ЭС-10601 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭС-10602 | Промышленный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭС-10603 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭС-10604 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 50..450 | По запросу |
| ЭС-10605 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 100..500 | По запросу |
| ЭС-10606 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 100..500 | По запросу |
| ЭС-10607 | Лабораторный, общего назначения, к прибору pH-150 | 0..12 | 0..100 | 50..250 | По запросу |
| ЭС-10608 | Лабораторный, для анализа проб малого объема | 0..12 | 0..100 | 50..250 | По запросу |
| ЭС-10609 | Лабораторный, с конической мембраной, для анализа мягких кисломолочных продуктов, гелей и др. | 0..12 | 0..100 | 100..500 | По запросу |
| ЭС-10802 | Промышленный высокотемпературный | 0..11 (70°С) | 70..120 | 10..150 | По запросу |
| Стеклянные твердоконтактные рН-электроды ЭСТ |
| ЭСТ-0101 | Промышленный, щелочестойкий, для сахарного производства | 1..13 | 25..100 | 250..1000 | По запросу |
| ЭСТ-0201 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..40 | 5..30 | По запросу |
| ЭСТ-0301 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 25..100 | 150..450 | По запросу |
| ЭСТ-0401 | Промышленный, стерилизуемый | 0..11 | 25..100 | 30..150 | По запросу |
| ЭСТ-0501 | Промышленный, высокотемпературный | 1..12,5 | 40..150 | 150...500 (при 40°С) | По запросу |
| ЭСТ-0601 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10...80 | По запросу |

Комбинированные рН-электроды ЭСК-1

| Наименование | Назначение | Встроенный электрод сравнения | Диапазон измерения pH | Температурн-ый диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм | Цена, бел. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭСК-10301 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭСК-10302 | Лабораторный, общего назначения, уменьшенных габаритов | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭСК-10303 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭСК-10304 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭСК-10305 | Лабораторный, общего назначения, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭСК-10306 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 | По запросу |
| ЭСК-10307 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 | По запросу |
| ЭСК-10308 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..14 | 20..80 | 500..1000 | По запросу |
| ЭСК-10309 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 | По запросу |
| ЭСК-10312 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 | По запросу |
| ЭСК-10313 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 | По запросу |
| ЭСК-10314 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 25..100 | 500..1000 | По запросу |
| ЭСК-10315 | Лабораторный | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | По запросу |
| ЭСК-10317 | Промышленный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 | По запросу |
| ЭСК-10601 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭСК-10602 | Лабораторный, общего назначения, уменьшенных габаритов | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭСК-10603 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭСК-10604 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭСК-10605 | Лабораторный, общего назначения, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭСК-10606 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 | По запросу |
| ЭСК-10607 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 | По запросу |
| ЭСК-10608 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..12 | 0..80 | 50..250 | По запросу |
| ЭСК-10609 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 | По запросу |
| ЭСК-10610 | Лабораторный с конической мембраной | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭСК-10611 | Лабораторный с конической мембраной, уменьшенных габаритов | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 30..150 | По запросу |
| ЭСК-10612 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..250 | По запросу |
| ЭСК-10613 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..250 | По запросу |
| ЭСК-10614 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 100..400 | По запросу |
| ЭСК-10615 | Лабораторный | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | По запросу |
| ЭСК-10616 | Электрод с ножом для мяса | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 30..150 | По запросу |
| ЭСК-10617 | Промышленный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..150 | По запросу |
| ЭСК-10619 | Лабораторный, с плоской мембраной | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 20..80 | 500..1000 | По запросу |

Ионоселективные электроды ЭЛИС

| Наименование | Определяем-ый ион | Диапазон измерения, моль/л | Диапазон pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм | Характеристика | Цена, бел.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛИС-121K | K+ | 10-5..10-1 | 2..9 | 5..50 | 10..80 | С ПВХ-мембраной | По запросу |
| ЭЛИС-121NH4 | NH4+ | 10-5..3x10-1 | 2..10 | 5..50 | 10..80 |  | По запросу |
| ЭЛИС-121Ca | Ca+2 | 5x10-5..10-1 | 4..9 | 5..50 | 10..80 |  | По запросу |
| ЭЛИС-121NO3 | NO3- | 5x10-5..5x10-1 | 2..10 | 5..50 | 0,5..10 |  | По запросу |
| ЭЛИС-131Ag | Ag+ | 5x10-7..10-1 | 2..9 | 5..50 | 0,01..0,1 | Кристаллические | По запросу |
| ЭЛИС-131Cu | Cu+2 | 10-6..10-1 | 3..6 | 5..50 | 0,5..10 |  | По запросу |
| ЭЛИС-131Cd | Cd+2 | 10-6..10-1 | 3..7 | 5..50 | 0,5..10 |  | По запросу |
| ЭЛИС-131Pb | Pb+2 | 10-6..10-1 | 3..7 | 5..50 | 0,5..10 |  | По запросу |
| ЭЛИС-131F | F- | 10-5..10-1 | 4,5..8 | 5..50 | <6 |  | По запросу |
| ЭЛИС-131Cl | Cl- | 3x10-5..10-1 | 2..11 | 5..50 | 0,01..0,1 |  | По запросу |
| ЭЛИС-131Br | Br- | 10-5..10-1 | 1..12 | 5..50 | 0,01..0,1 |  | По запросу |
| ЭЛИС-131J | I- | 10-6..10-1 | 2..10 | 5..50 | 0,01..0,1 |  | По запросу |
| ЭЛИС-142Li | Li+ | 10-4..10-1 | >8 | 5..60 | 100..300 | Стеклянные твердоконтактные | По запросу |
| ЭЛИС-142Na | Na+ | 10-4..10-1 | >8 | 5..60 | 50..200 |  | По запросу |
| ЭЛИС-112Na | Na+ | 10-4..10-1 | >8 | 5..60 | 50..200 | Стеклянные | 302690 |
| ЭЛИС-212Na | Na+ | 3x10-8..1 | >10 | 5..100 | 40..120 |  | 364050 |

Редокс электроды серии ЭРП

| Наименование | Назначение | Чувствительный элемент | Температурный диапазон, °С | Рабочее давление, МПа | Электрическое сопротивление, Ом | Цена, бел.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРП-101 | Промышленно-лабораторный высокотемпературный редокс-электрод | Pt | 0..150 | не более 1,2 | не более 1 | По запросу |
| ЭРП-102 | Лабораторный редокс-электрод, общего назначения к прибору pH-150 | Pt | 0..100 | не более 0,1 | не более 1 | По запросу |
| ЭРП-103 | Лабораторный редокс-электрод, общего назначения уменьшенных габаритов | Pt | 0..100 | не более 0,1 | не более 1 | По запросу |
| ЭРП-104 | Лабораторный редокс-электрод, для ХПК-ячеек | Pt | 0..150 | не более 0,1 | не более 1 | По запросу |
| ЭРП-105 | Лабораторный комбинированный редокс-электрод, общего назначения | Pt | 0..100 | не более 0,1 | не более 1 | По запросу |

Электроды сравнения ЭСр-1

| Наименование | Электрохимическая система | Характеристика | Электрическое сопротивление, кОм | Цена, бел. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭСр-10101 | Ag/AgCl | Лабораторный двухключевой | 2..20 | По запросу |
| ЭСр-10102 | Ag/AgCl | Лабораторный двухключевой уменьшенных габаритов | 2..20 | По запросу |
| ЭСр-10103 | Ag/AgCl | Лабораторный одноключевой | 2..20 | По запросу |
| ЭСр-10104 | Ag/AgCl | Промышленный двухключевой | 2..20 | По запросу |
| ЭСр-10105 | Ag/AgCl | Промышленный одноключевой | 2..20 | По запросу |
| ЭСр-10106 | Ag/AgCl | Лабораторный двухключевой с увеличенным запасом электролита | 2..20 | По запросу |
| ЭСр-10107 | Ag/AgCl | Лабораторный двухключевой с разъемом на корпусе (к прибору pH-150) | 2..20 | По запросу |
| ЭСр-10108 | Ag/AgCl | Лабораторный двухключевой уменьшенных габаритов | 2..20 | По запросу |
| ЭСр-10401 | Стекло/буферный р-р | Промышленный одноключевой | 500..3000 | По запросу |

Ионоселективные электроды

Пленочные электроды с твердым контактом

| Название | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Рабочий диапазон pH | Мешающие ионы | Цена, бел. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К+ | Вольта | от 5x10–5 до 5x10–1 | 1,95 | от 1 до 10 | Na+, NH4+ ,Ca2+ | По запросу |
| NH4+ | Вольта | от 10–4 до 2x10-1 | 1,5 | от 3 до 6 | Na+, K+, Н+ | По запросу |
| Ba2+ | Вольта | от 5x10–5 до 5x10–1 | 6,87 | от 1 до 10 | Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ | По запросу |
| Ca2+ | Вольта | от 10–5 до 2x10-1 | 0,40 | от 3 до 10 | Na+, K+, Mg2+ | По запросу |
| Ca2++ Mg2+ | Вольта | от 5x10–5 до 5x10–1 | 3,2 | от 4 до 10 | Na+, Ba2+, Sr2+ | По запросу |
| ClO4- | Вольта | от 10–6 до 2x10-1 | 0,5 | от 1 до 10 | Cl–, NO3-, CNS– | По запросу |
| NO3- | Вольта | от 2х10–5 до 2х10–1 | 0,62 | от 1 до 10 | Cl–, NO2–,CO32– | По запросу |
| CO32- | Вольта | от 5x10–6 до 5х10–2 | 0,3 | от 6 до 9 | CH3COO–, SO42–, CNS– | По запросу |
| АПАВ | Вольта | от 10–5 до 5х10–2 | 3,00 | от 1 до 10 | Cl–, CNS–, SO42– | По запросу |
| Mg2+ | XC-Mg-001 | от 5x10–5 до 10–1 | 1 | от 4,5 до 9,5 | Ca2+ | По запросу |
| SO42- | XC-SO4-001 | от 10-4 до 10-1 | 10 | от 3 до 8,5 | Cl-, Br-, NO3-, OH | По запросу |
| Zn2+ | XC-Zn-0001 | от 5х10-5 до 10-1 | 3 | от 5 до 7,5 | Cu2+, Pb2+ | По запросу |
| Cit | XC-Cit-001 | от 10-5 до 10-1 | 2 | от 5,5 до 7,5 | Cl-, NO3-, Br- | По запросу |
| Кристаллические электроды с твердым контактом |
| Ag+ | Вольта | от 10–6 до 10-1 | 0,10 | от 2 до 9 | Hg2+ | По запросу |
| Cd2+ | Вольта | от 10–6 до 10-1 | 0,10 | от 1 до 9 | Ag+,Hg2+, Pb2+,Cu2+ | По запросу |
| Cu2+ | Вольта | от 10–6 до 10-1 | 0,06 | от 2 до 7 | Ag+,Hg2+ | По запросу |
| Hg2+ | Вольта | от 10–5 до 10-1 | 2,00 | от 0 до 2 | Ag+, S2- | По запросу |
| Pb2+ | Вольта | от 10–6 до 10-1 | 0,20 | от 3 до 7 | Ag+,Hg2+, Cd2+,Cu2+ | По запросу |
| Br– | Вольта | от 5х10–5 до 10-1 | 4,00 | от 1 до 13 | I–, S2–,Cl–,NO3-,CN– | По запросу |
| Cl– | Вольта | от 10–4 до 10-1 | 3,55 | от 1 до 13 | Br–,I–,CN–,NO3- | По запросу |
| CN– | Вольта | от 10–6 до 10–2 | 0,10 | от 12 до 14 | Br–,S2–,S2O32-,NO3-,ClO4– | По запросу |
| CNS– | Вольта | от 10–5 до 10-1 | 0,10 | от 2 до11 | S2–,NO3-,ClO4–,SO42- | По запросу |
| F– | Вольта | от 3x10–6 до 10-1 | 0,10 | от 4 до 8 | Br–, Cl–, I– | По запросу |
| I– | Вольта | от 10–6 до 10-1 | 0,10 | от 1 до 13 | S2–,CN–,S2O32-, Cl–,Br– | По запросу |
| S2- | Вольта | от 3x10–6 до 10-1 | 0,10 | от 12 до 14 | Hg2+ | По запросу |
| Халькогенидные стеклянные электроды с твердым контактом |
| Ag+ | XC-Ag-001 | от 10–7 до 1,0 | 0,010 | от 0 до 9 |  | По запросу |
| Tl+ | XC-Tl-001 | от 10–6 до 10-1 | 0,200 | от 1 до 11 | Ag+,Hg2+ | По запросу |
| Cu2+ | XC-Cu-001 | от 10–7 до 1,0 | 0,006 | от 0 до 7 | Ag+,Hg2+ | По запросу |
| Pb2+ | XC-Pb-001 | от 5x10–7 до 1,0 | 0,040 | от 2 до 7 | Ag+,Hg2+ | По запросу |
| Cd2+ | XC-Cd-001 | от 5x10–7 до 1,0 | 0,050 | от 1 до 7 | Ag+,Hg2+ | По запросу |
| Hg2+ | XC-Hg-001 | от 10–6 до 10-1 | 0,02 | от 0 до 2 | Ag+,Hg2+ | По запросу |
| Fe3+ | XC-Fe-001 | от 10–5 до 10–2 | 0,6 | от 0 до 2 | Ag+,Hg2+ | По запросу |
| Cr6+ | XC-Cr-001 | от 10–7 до 10–4 | 0,006 | от 0 до 2 | Ag+,Hg2+ | По запросу |
| S2- | XC-S-001 | от 10–5 до 10–1 | 0,3 | от 6 до 12 |  | По запросу |

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

1.1Вольтамперометрические приборы, методическое обеспечение

| Наименование | Назначение и технические данные | Комплектация | Габариты, масса | Цена, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализатор вольтамперо- метрический «АВС-1.1» НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ! Компьютер в любой комплектации поставляется по доп. заявке | Предназначен для определения концентраций токсичных элементов в различных объектах: вода, пищевые продукты, сырье. Прибор работает в составе измерительного комплекса совместно с IBM PC. Пределы обнаружения без концентрирования пробы, мкг/л: Cd, Pb, Sb 0,10 Hg 0,10 Cu 0,30 Bi 0,30 Ni 10,0 I 10,0 мкг/кг As 1,0 Zn 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации ( по р-ам ионов Cd2+) от 0,1 до 500 мкг/дм3 | Анализатор в составе: - микропроцессорный измерительный блок с внешним э/х датчиком Методика опр-я Cu, Pb, Cd, Zn: Свидетельство о первичной поверке; Комплект эксплуатационных документов; 1 электрод сравнения ЭВЛ-1М4; 1 стеклянный стакан; 1 вспомогательный у/с электрод; 2 у/с электрода. программное обеспечение Кабели – 2 шт.; | Измерительный блок 250х116х225 мм, э/х датчик 160х405х247 мм масса прибора, не более 6,0 кг | По запросу |
| Методика определения Hg в питьевой, природной и сточной водах | Предназначена для работы с анализатором АВС-1, АВС-1.1 | Текст методики 1 стеклянный стакан; 1 вспомогательный у/с электрод; 1 специальный электрод для 1 электрод сравнения ЭВЛ-1М4; электролитический ключ. |  | По запросу |
| Методика определения Ni в питьевой, природной и сточной водах | Предназначена для работы с анализатором АВС-1, АВС-1.1 | Текст методики; 1 стеклянная ячейка 1 у/с электрод; 1 вспомогательный электрод; 1 электрод сравнения ЭВЛ-1М4. |  | По запросу |
| Методика определения Bi в природ., питьевой и сточной водах | Предназначена для работы с анализатором АВС-1, АВС-1.1 | Текст методики; 1 стеклянный стакан; 1 вспомогательный у/с электрод; 1 у/с электрод; 1 электрод сравнения ЭВЛ-1М4 |  | По запросу |
| Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах | Предназначена для работы с анализатором АВС-1, АВС-1.1 | Текст методики |  | По запросу |
| Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn в пищевых продуктах | Предназначена для работы с анализатором АВС-1, АВС-1.1 | Текст методики |  | По запросу |
| Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn, Ni в почве и донных отложениях | Предназначена для работы с анализатором АВС-1, АВС-1.1 | Текст методики |  | По запросу |
| Методика определения I-, в пищевых продуктах, прод. сырье. | Предназначена для вольтамперометрического анализа и работы с анализатором АВС-1.1 | Набор электродов текст методики |  | По запросу |

| Наименование | Назначение и технические данные | Комплектация | Габариты, масса | Цена, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль ЕМ-04 электрохими- ческий блок | Датчик с твердыми вращающимися дисковыми электродами (безртутный) для анализа токсичных элементов в различных объектах. Предназначен для работы в комплекте с ПУ-1, ПЛС-1, IPC-Pro, IPC-Compact | Электрохимический датчик; Методика опр-я Cu, Pb, Cd, Zn: 1 стеклоуглеродный электрод; 1 электрод сравнения ЭВЛ-1М4; 1 стеклянный стакан, 1 вспомагательный у/с электрод; Комплект экспл. документов; Шнур для подключения к ПУ | 150х200х150мм не более 3 кг | По запросу |
| Методика определения Hg в питьевой, природной и сточной водах | Предназначена для работы с полярографом ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с э/х датчиком «Модуль ЕМ-04» | Текст методики; 1 спец. электрод для опр. Hg; 1 стеклянный стакан; 1 вспомагательный у/с электрод; 1 электрод сравнения ЭВЛ-1М4; Электролитический ключ. |  | По запросу |
| Методика определения Ni в питьевой, природной и сточной водах | Предназначена для работы с полярографом ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с э/х датчиком «Модуль ЕМ-04» | Текст методики; 1 стеклянная ячейка 1 у/с электрод; 1 вспомогательный электрод; 1 электрод сравнения ЭВЛ-1М4. |  | По запросу |
| Методика определения Bi в питьевой, природной и сточной водах | Предназначена для работы с полярографом ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с э/х датчиком «Модуль ЕМ-04» | Текст методики; 1 электрод сравнения ЭВЛ-1М4; 1 у/с электрод; 1 стеклянный стакан; 1 вспомагательный у/с электрод; |  | По запросу |
| Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах | Предназначена для работы с полярографом ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с э/х датчиком «Модуль ЕМ-04» | Текст методики |  | По запросу |
| Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn в пищевых продуктах | Предназначена для работы с полярографом ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с э/х датчиком «Модуль ЕМ-04» | Текст методики |  | По запросу |
| Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn, Ni в почве и донных отложениях | Предназначена для работы с полярографом ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с э/х датчиком «Модуль ЕМ-04» | Текст методики |  | По запросу |
| Методика определения I- в пищевых продуктах, минеральной воде, безалкогольных напитках, пищевых добавках и БАД, воде | Предназначена для работы с полярографом ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с э/х датчиком «Модуль ЕМ-04» | Набор электродов Текст методики |  | По запросу |
| Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn, Ni в почве | Предназначена для работы с полярографом ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с э/х датчиком «Модуль ЕМ-04» | Текст методики |  | По запросу |
| ГрафИт-2 | Интерфейсный блок предназначен для соединения полярографа ПУ-1 с персональным компьютером | Интерфейсный блок; Программное обеспечение; Руководство пользователя, паспорт; Компьютер с принтером (поставляется по доп. заявке) | 100х40х200мм не более 1 кг | По запросу |

1.2 Системы пробоподготовки

| Наименование | Назначение и технические данные | Комплектация | Цена, бел.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| ФК-12М фотолизная камера | Устройство для экспресс подготовки водных проб к Вольтамперометрическому и другим видам анализа. Под действием УФ-облучения и добавки химического окислителя обеспечивает удаление мешающих анализу растворенных веществ. 10 проб объемом по 20мл. Идеально подходит для определения содержания ртути. | Фотолизная камера; 10 кварцевых пробирок; Техническое описание и инструкция по эксплуатации. | По запросу |

Система

пробоподготовки МС-6

| Наименование | Назначение и технические данные | Комплектация | Цена, бел. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Микроволновая система пробоподготовки МС-6 | - ускорение минерализации традиционно сложных объектов (почвы, пищевые продукты, продовольственное сырье, плазма крови и др.) в сотни раз - сохранение летучих компонентов (ртуть, селен мышьяк и пр.) в минерализованной пробе - система автоматического поддержания давления в контейнерах - возможность установки температурного датчика - полная автоматизация и безопасность процесса - сокращение расхода реагентов - набор методик разложения различных объектов | - микроволновая печь МС-6 - 1 шт. - пульт управления на основе мининоутбука - контейнеры CEM Corporation – 2 / 6 / 12шт., - предохранительные мембраны- 120 шт., - вентиляционный рукав - 1 шт., - фланцы для крепления рукава - 2 шт., - техническое описание и инструкция по эксплуатации, - методическое обеспечение - датчик давления | По запросу |

1.3 Потенциостаты

| Наименование | Назначение | Диапазоны тока | Выходное напряжение, В | Цена, бел. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенциостат «IPC-Compact» | Предназначен для исследования любых электрохимических процессов, в частности, процессов осаждения и растворения металлов, электродных процессов в химических источниках тока, характеристики коррозионной стойкости различных материалов, вольт-амперометрического и кулонометрического определения состава веществ и проведения других электрохимических измерений. [ J = f (t), U = f (t), E = f (J), Q = f (t).] | ± 4 мкА, ± 40 мкА, ± 400 мкА, ± 4 мА, ± 40 мА. | ±15 | По запросу |
| Потенциостат «IPC-Pro MF» |  | ±1 мка, ±10 мка, ±100 мка, ±1 мА, ±10 мА, ±100 мА, ±1 А | ±30 | По запросу |
| Потенциостат «IPC-Pro L» |  | ±300 мА, ±3 мкА, ±30 мкА ±300 мкА, ±3 мА, ±30 мА, ±300 мА | ±15 | По запросу |
| Потенциостат «IPC-Micro» |  | от ±1 мА до ±10 мА по выбору | ±5 | По запросу |
| Бипотенциостат «IPC Twin/Compact» | Применяется для потенциостатирования двух независимых электродов, расположенных в одной ячейке. | ±5 мкА, ±50 мкА, ±500 мкА, ±5 мА, ±50 мА | ±15 | По запросу |
| Поверка | Предповерочная подготовка и поверка потенциостатов серии IPC |  |  | По запросу |

* НДС не выделяется

1.4 Дополнительные устройства для потенциостатов серии IPC

| Наименование | Назначение | Цена, бел. руб |
| --- | --- | --- |
| Электрохимический датчик «Модуль ЕМ - 04» | Датчик с твердыми вращающимися дисковыми электродами (безртутный) для вольтамперометрических анализов | По запросу |
| Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 | Предназначена для работы с любыми потенциостатами отечественного и зарубежного производства. - время установки рабочего режима не более 5 с; - частота вращения дискового электрода 1000 - 6000 об/мин; - эксцентричность вращения (биение) не более 2 мм от оси вращения; - объем анализируемого раствора от 5 до 50 мл; - время непрерывной работы не менее 8 ч; - питание прибора 220 В, 50 Гц. | По запросу |
| Анализатор частотного отклика FRA | Служит для проведения импедансных измерений: Частотный диапазон от 0,01 до 50 кГц Амплитуда синусоидального сигнала от ± 2.5 - ± 125 мВ; чувствительность анализатора по каждому каналу от ± 20 до ± 2500 мВ с дискретностью ± 2048 уровней. | По запросу |

Центрифуги

| Название | Скорость вращения Об/мин | Цена бел.руб. |
| --- | --- | --- |
| Центрифуга лабораторная переносная ЦЛП 6-02 | от 500 до 3 500 | По запросу |
| Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3 | 1500 и 3000 | По запросу |
| Центрифуга низкоскоростная лабораторная настольная "АРМЕД" 80-2S | от 1000 до 4000 | По запросу |
| Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston C 2204 Classic (Ротор CRA 1215) | 1000, 1500, 2000, 3000 | По запросу |
| Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston C 2203(Ротор CRS 4180) | от 100 до 3000 с шагом в 50 | По запросу |
| Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston C 2201(Ротор CRA 1215) | от 500 до 2700 с шагом в 50 | По запросу |
| Центрифуга Liston С 2201 (Ротор CRA 2015) |  | По запросу |
| Центрифуга Liston С 2201 (Ротор CRA 2415) |  | По запросу |
| Центрифуга Liston С 2202 (Ротор CRA 1215) | от 100 до 3500 с шагом в 50 | По запросу |
| Центрифуга Liston С 2202 (Ротор CRA 2015) |  | По запросу |
| Центрифуга Liston С 2202 (Ротор CRS 490) |  | По запросу |
| Центрифуга лабораторная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12 с подогревом | 1300+/-200 | По запросу |
| Центрифуга лабораторная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12 без подогрева | 1300+/-200 | По запросу |